## 監理報告書（標準入力法）
省エネ基準工事監理報告書（標準入力法※１）
| 一般財団法人長野県建築住宅センター理事長 | [6 empty] | 様 |  | 年 月 日
下記の建築物の工事監理状況について報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
[9 empty] | 報告者 （工事監理者） |  |  | 住所
設計事務所名
氏名
１ 建築物の概要
確認済証 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 第 |  |  | 号 | 交付者 |  | 一般財団法人長野県建築住宅センター理事長
〃 （変更） |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 第 |  |  | 号 | 交付者
地名地番 | [10 empty] | 建築主 氏名
２ 工事監理の状況
項 目 |  | 報 告 事 項 | [10 empty] | 確認方法※２ |  |  | 確認結果※３ |  |  | 備考
１．外皮 |  | ① | 外壁等を構成している建材・塗料等の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ② | 冷暖同時供給の有無 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ③ | 熱源機器に係る台数制御の設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ④ | 蓄熱システムの仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ⑤ | ２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ⑥ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ⑦ | ２次ポンプに係る台数制御の設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ⑧ | 空調機の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ⑨ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ⑩ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ⑪ | 外気冷房制御の有無 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ⑫ | 全熱交換器の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ⑬ | 全熱交換器の自動切替機能の設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
３．換気設備 |  | ① | 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ② | 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ② | 各種制御の設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ④ | 太陽熱利用設備の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
６．昇降機設備 |  |  | 昇降機の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
７．太陽光発電設備 |  | ① | 太陽光発電の仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
|  | ② | パワーコンディショナの仕様、設置状況 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
８．コージェネレーション設備 |  |  | コージェネレーション設備の仕様、排熱利用先 | [10 empty] | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不
※１ 本様式は、「標準入力法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した非住宅に係る工事監理を対象としています。
※２ 「確認方法」の欄は、A・Bのうち、該当するものチェックしてください。Bに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:現場での立会確認 B：施工報告書等・試験成績書等による確認
※３ 確認項目をチェックし、適合は「適」に、不適合は「不」にチェックして下さい。